# 化学試験結果報告書（照査デモ）

| 試料番号 | SMP-2026-0821 |
| --- | --- |
| ロット番号 | LOT-A2408 |
| 試験日 | 2026年8月21日 |
| 試験方法 | 社内試験法 ST-102 |
| 試験者 | 分析 太郎 |
| 照査者 | 品質 花子 |

# 試験結果

| 試験項目 | 測定値 | 単位 | 規格下限 | 規格上限 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.12 | pH | 6.80 | 7.40 | 適合 |
| 塩化物 | 12.4 | ㎎/L | 0 | 10.0 | 適合 |
| 水分 | 0.18 | % | 0 | 0.50 | 適合 |

# 結論

すべての試験項目は規格に適合した。要確認